产品技术说明书 - 智能温控器XR-200

技术说明书

产品型号：XR-200

产品名称：智能无线温控器

1. 产品概述

智能无线温控器XR-200采用最新AI算法，支持Wi-Fi和蓝牙双模通信。

2. 技术参数

- 温控范围：5℃~35℃

- 控温精度：±0.5℃

- 无线协议：Wi-Fi 2.4G + BLE 5.0

- 供电：DC 5V/1A

- 待机功耗：<0.5W

3. 安装说明

3.1 关闭总电源

3.2 按接线图连接L/N/PE线

3.3 安装面板固定